様式第５号

事業所（施設）の設備等に係る項目一覧表

| サービスの種類 | （介護予防）小規模多機能型居宅介護 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業所（施設）名 | 小規模多機能サービス○○○ |  |  |  |
| 部屋・設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目についての実態 |  |  | ※適合の可否 |
| 常夜灯の設置 | 設置箇所については、添付別紙の事業所平面図に記載 |  |  |  |
| 非常用災害設備 | ※別紙、「消防用設備等検査済証」を添付 ①消火器の設置（「消」と記載) ②非常用出入口（「非」と表示) ③自動火災報知設備（「自」と記載) ④消防機関への通報装置（「通」と表示） ⑤スプリンクラー設備（「ス」と表示） ⑥非常灯の設置（「灯」と表示） ※設置箇所については、添付別紙の事業所平面図に記載 |  |  |  |
| 宿泊室の状況 | ・宿泊室の定員 １人宿泊室：７室 ２人宿泊室：１室（アコーディオンカーテンによりプライバシーを確保） ・洗面設備 各宿泊室に、洗面カウンターを設置（自動水栓） ・照明設備 天井埋込灯およびヘッドライト設置 ・冷暖房設備／非常用放送設備（天井埋込型） ・ナースコール設置 ・日照や換気について、利用者が快適に過ごせるように配慮 |  |  |  |
| 居間・食堂 | ・洗面設備（自動水栓） ・照明設備／冷暖房設備／非常用放送設備（天井埋込型） ・機能訓練用設備を設置（歩行訓練用機材など） ・日照や換気について、利用者が快適に過ごせるように配慮 |  |  |  |
| 浴室・脱衣室 便所 | ・一般浴槽／個人浴槽の設置 ・機械浴槽の設置（寝浴、座位式など） ・ナースコール設置（浴室、脱衣室、便所） |  |  |  |
| 事務室・相談室 台所 洗濯室又は洗濯場 汚物処理室 収納 | ・事務室内に個人ファイル保管用の鍵付書庫を設置 ・相談室については、施錠可能な個室を確保することで、相談に際してのプライバシーに配慮 ・洗濯室および汚物処理室については、使用時以外施錠を行う |  |  |  |
| 階段等の傾斜 | 玄関に傾斜路の設置 エレベータの設置（○機） |  |  |  |
| 送迎車両 | ①車名(△△○○○)・ナンバー（新潟○○○る○○－○○） 乗車人員数(10人) ※車いす対応 ②車名(×○×○)・ナンバー（新潟○○○さ○○－○○） 乗車人員数(５人) |  |  |  |

備考　※印の欄は記入しないこと。