年　　月　　日

| 建築物名称 |  | 新設 改造 |
| --- | --- | --- |
| 所在地 |  | 布設番号（7ケタ表記） 第 号 |
| 建築物規模 | 地上 階 地下 階 | 指定給水装置工事事業者 |
| 受水槽 | 設置場所 材質 有効容量 |  |
| 申込者 | 住所 | 給水装置工事主任技術者 |
|  | 氏名 |  |

貯水槽施設検査票

| 検査事項 | 項 目 | 審査 | 検査 | 特 記 事 項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吐水口空間 | 吐水口空間が適切に確保されているか |  |  |  |
| 水槽周辺の状態 | 点検空間の確保（上部1m，周辺60cm） |  |  |  |
|  | 水槽上部に汚水管等ないか |  |  |  |
|  | 水槽周辺の清潔さ |  |  |  |
|  | 漏水や亀裂はないか |  |  |  |
| 水槽外部の状態 | 水槽に隙間等ないか |  |  |  |
|  | 電極部や揚水管等の固定状況はよいか |  |  |  |
| 水槽内部の状態 | 給水管以外の管が接続されていないか |  |  |  |
| ﾏﾝﾎｰﾙの状態 | 施錠の状況はよいか |  |  |  |
|  | 立上げ状況はどうか(10cm以上) |  |  |  |
|  | 防水密閉性はどうか |  |  |  |
| ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管の状態 | 排水口空間が確保されているか |  |  |  |
|  | 管端部の形状は下向きか |  |  |  |
|  | 防虫網の取付け状況は良いか |  |  |  |
| 通気管の状態 | 防虫網の取付け状況は良いか |  |  |  |
|  | 管端部の形状は下向きか |  |  |  |
|  | 通気笠は容易に外れないか |  |  |  |
| 水抜管の状態 | 排水口空間が確保されているか |  |  |  |

|  | 審 査 | 検 査 |
| --- | --- | --- |