## 機能(仕様)証明書
（A3タテ） |  | 水質管理データベースシステム 機能（仕様）証明書 |  |  |  |  | 回答様式_第4号
企業名
本局では「落札者決定基準 3.3.(1)①入札説明書別紙1.配点一覧表「評価項目（中）－システム機能（仕様）証明」の評価」に
基づいて機能評価を行う。局が「必須」とする機能について「対応不可」が一つでも含まれている場合，その属する項目における
得点を0点とするので注意すること。
また、当該機能を実装するにあたり、提案するシステムの基本機能、可変機能、カスタマイズ開発機能のいずれに区分されるか回答すること。
|  |  | 機能区分 | 必須：必ず実装が必要な機能
推奨：可能な範囲で実装する機能
|  |  | 対応可否 | ○：対応可
△：条件付で対応可
●：代替提案あり
×：対応不可
|  |  | 実装方式 | A1： システムの基本機能
A2: システムの可変機能（システム導入後も保守を介さずユーザーが変更可能な画面・帳票様式やデータ項目、計算式、ルール等）
B： カスタマイズ開発機能（基本システムに実装されていないため、メーカーが独自に追加開発する機能）
×：当該機能が「対応不可」の場合
※以下は，最低限の機能要件であり，実際のシステム開発時には，委託仕様書に記載された事項及び設計時において発生する機能追加等に対応する必要があることに留意すること。
区分 | 項目 | № | 機能区分 | 機能要件 | 対応可否 | 条件及び 代替提案内容 | 実装方式 | 提案書 関連ページ
共通 | 01基本事項 | 1 | 必須 | 水質検査計画等に基づく水質検査結果をサーバにより一元管理できること。 |  |  |  |  | 20
|  | 2 | 必須 | 閉域網である当局のネットワーク上で運用するものとし、外部ネットワークとは完全に遮断すること。 |  |  |  |  | 20
|  | 3 | 必須 | 水質検査計画等に基づく水質検査結果をサーバにより一元管理できること。 |  |  |  |  | 20
|  | 4 | 必須 | クライアントPCからサーバのデータベースにアクセスし、データの入力、報告書等の出力、データの検索・閲覧ができること。 |  |  |  |  | 20
|  | 5 | 必須 | 水質検査結果書、水質年報等の帳票について、任意に帳票定義を行えること。帳票様式は無制限に作成可能であること。 |  |  |  |  | 20
|  | 6 | 必須 | 個人IDおよびパスワードを用いてログインし、使用可能となること。個人IDは無制限に付与できること。ログインの履歴を確認できること。 |  |  |  |  | 20
|  | 7 | 必須 | 個人IDにはデータベースへの入力権限、結果の承認権限、保守管理権限の各種権限を設定し、データベースのセキュリティを確保すること。 |  |  |  |  | 20
|  | 8 | 必須 | 同時に複数のユーザが同一データの編集及び更新作業を行えないよう排他制御を行うこと。 |  |  |  |  | 20
|  | 9 | 必須 | サーバのデータベースに保存された水質データは、外部媒体（光学ドライブおよびバックアップ装置）にバックアップ保存ができること。（エクスポート機能） |  |  |  |  | 20
|  | 10 | 必須 | 外部媒体に保存された水質データは、サーバのデータベースに復元できること。（インポート機能） |  |  |  |  | 20
| 02マスタ情報 | 11 | 必須 | データベースの基本マスタ情報は、検査項目、検査地点、検査種別、職員及び部署情報、その他必要とするマスタ情報とする。 |  |  |  |  | 20
|  | 12 | 必須 | 検査項目や検査地点などのマスタ情報の各種項目（検査項目については単位・有効数字・桁数・基準値等・定量下限値など、検査地点については水系・地点区分（原水or浄水、系統別地点など）の変更が可能であること。 |  |  |  |  | 20
|  | 13 | 必須 | 基準値の改正等で数値の取扱いの変更が生じても、変更前に登録したデータに影響することなく、変更前後で適切に処理できること。 |  |  |  |  | 20
| 03テンプレート | 14 | 必須 | 入出力に係る帳票様式（検査項目や検査地点など）はユーザによって任意に編集・登録でき、テンプレート化することにより繰り返し使用可能であること。また、当局の指定する様式を作成すること。 |  |  |  |  | 20
|  | 15 | 必須 | 複数のマスタ情報の組み合わせにより、上記の帳票様式が簡便に作成（ドロップダウンフォームによる作成など）できること。 |  |  |  |  | 20
|  | 16 | 必須 | 帳票様式の入出力不要な項目のマスク処理等を施すことができること。 |  |  |  |  | 20
|  | 17 | 必須 | 出力様式はエクセルファイルで出力できること。 |  |  |  |  | 20
|  | 18 | 推奨 | 出力様式はPDFで出力できること。 |  |  |  |  | 10
| 04入力 | 19 | 必須 | 帳票形式（縦方向：検査項目、横方向：検査地点を基本とする）の入力画面を備えていること。 |  |  |  |  | 20
|  | 20 | 必須 | 分析方法別形式（縦方向：検査地点、横方向：検査項目）の入力画面を備えていること。 |  |  |  |  | 20
|  | 21 | 必須 | 分析機器から出力されたExcelの表などからコピー＆貼り付けが可能であること。 |  |  |  |  | 20
|  | 22 | 必須 | 分析方法別形式入力の項目について、マスタ画面で追加・削除・入れ替え等が可能であること。 |  |  |  |  | 20
|  | 23 | 必須 | スクロールが必要な場合は、検査項目や検査地点等をウィンドウ枠固定とし、タイトル行・タイトル列として表示できること。 |  |  |  |  | 20
|  | 24 | 必須 | コピー＆貼り付けによる同一値の連続入力が可能であること。 |  |  |  |  | 20
|  | 25 | 必須 | 定量下限値が設定されている項目については、「0」の入力で「<（定量下限値）」または「（定量下限値）未満」と表示すること。表示形式はマスタで設定可能であること。 |  |  |  |  | 20
|  | 26 | 必須 | 入力値の妥当性確認ができること。（検査項目ごとに入力チェック値（過去3年の上下限値等）を設定し、設定範囲外の入力時には赤字となる等による警告を表示させること。） |  |  |  |  | 20
|  | 27 | 必須 | 浄水における水質基準超過値の入力時には赤字となる等による警告を表示させること。 |  |  |  |  | 20
|  | 28 | 必須 | 文字による入力箇所は、選択型の入力が可能なこと（ポップアップ選択など）。 |  |  |  |  | 20
|  | 29 | 必須 | 入力対象（セル）の地点と検査項目に対する過去のデータを数年度分検索して素早く参照する機能を有すること。またグラフ表示が可能であること。 |  |  |  |  | 20
|  | 30 | 必須 | 1つの検査を分析方法別に複数端末で分担して同時に入力が可能であること。 |  |  |  |  | 20
|  | 31 | 必須 | 毎日検査形式のデータ入力が可能であること（最高値、最低値、平均値）。 |  |  |  |  | 20
| 05データ管理 | 32 | 必須 | 項目ごとに有効数字・最小入力桁数・表示桁数の設定ができ、ユーザによって設定変更が可能であること。 |  |  |  |  | 20
|  | 33 | 必須 | 自動計算機能を備えていること。計算によって算出する項目の計算式は、水質基準の改正等に対応できるよう、ユーザによって計算式の設定および変更が可能であること。また、設定された計算式に従い自動計算によってデータベースに登録されること。 |  |  |  |  | 20
|  | 34 | 必須 | 計算によって算出する項目の算出元となる項目の値が修正された場合は、自動計算によって修正されること。 |  |  |  |  | 20
|  | 35 | 必須 | 検査ごとに水質検査責任者による承認機能を有すること。（承認日・承認者を付すること。） |  |  |  |  | 20
|  | 36 | 必須 | 一定期間経過後の未承認データがある場合は、水質検査責任者に承認を促す画面を設けること。 |  |  |  |  | 20
|  | 37 | 必須 | 年間統計の帳票は検査回数、最高値、最低値、平均値が含まれること。 |  |  |  |  | 20
|  | 38 | 必須 | 平均値の数値の丸めについては、JIS Z 8401に準拠すること。 |  |  |  |  | 20
|  | 39 | 必須 | 平均値の数値の丸めについて、四捨五入も選択できること。 |  |  |  |  | 20
|  | 40 | 必須 | 平均値算出における定量下限値未満・不検出のものは、｢0｣として計算すること。 |  |  |  |  | 20
| 06出力 | 41 | 必須 | 各種報告書等の出力様式をユーザで無制限に設定・登録できること。 |  |  |  |  | 20
|  | 42 | 必須 | 登録された出力様式を選択し、帳票印刷やエクセル出力ができること。 |  |  |  |  | 20
|  | 43 | 必須 | １つのデータが該当する出力様式の全てに反映できること。 |  |  |  |  | 20
|  | 44 | 必須 | 報告書の様式に応じて用紙サイズの設定が可能で、印刷ができること。 |  |  |  |  | 20
|  | 45 | 必須 | 検査項目ごとに設定された有効数字・最小入力桁数・表示桁数などに従うこと。 |  |  |  |  | 20
|  | 46 | 必須 | 表示字数が多いものはフォントサイズ縮小などによる対応が可能であること。 |  |  |  |  | 20
| 07データ抽出 | 47 | 必須 | データ抽出機能を備えており、検査地点、日付、検査種類などの複数条件によりデータを抽出でき、結果表示できること。表示された結果はエクセル出力できること。 |  |  |  |  | 20
|  | 48 | 必須 | 検索されたデータからトレンドグラフ表示とヒストグラム表示が可能であること。 |  |  |  |  | 20
|  | 49 | 必須 | よく使う抽出条件を保存できること。また登録した条件を編集、削除可能であること。 |  |  |  |  | 20
|  | 50 | 必須 | 水道統計調査の形式に従ったデータを抽出可能であること。 |  |  |  |  | 20
| 08データ修正 | 51 | 必須 | サーバのデータベースに保存されている水質データの修正・削除ができること。 |  |  |  |  | 20
|  | 52 | 必須 | 承認済みデータの修正、削除については、承認者権限で行われること。または承認の解除により修正、削除が可能となること。 |  |  |  |  | 20
| 09資料添付 | 53 | 必須 | 各検査に対して資料の添付機能を有すること。（画像ファイルまたは任意のファイル） |  |  |  |  | 20
|  | 54 | 必須 | 複数ファイルの添付を可能とし、一覧表示機能から追加、削除が可能であること。 |  |  |  |  | 20
|  | 55 | 必須 | 添付資料に対して、添付ファイル名等による検索機能を有すること。 |  |  |  |  | 20
| 10お問合せ対応機能 | 56 | 必須 | お問合せ内容と対応状況をデータベースに保存する機能を有すること。保存したお問合せ内容と対応状況から、帳票の作成ができること。 |  |  |  |  | 20
|  | 57 | 必須 | お問い合わせ対応に関する項目を打ち込める入力表を有し、お問合せ受付表に反映できること。 |  |  |  |  | 20
|  | 58 | 必須 | 基本的事項において、代表理由１つとその他複数回答できる機能を有すること。 |  |  |  |  | 20
|  | 59 | 必須 | 入出力に係る帳票様式はユーザによって任意に編集・登録でき、テンプレート化することにより繰り返し使用可能であること。登録された出力様式を選択し、帳票印刷やエクセル出力ができること。１つのデータが変更された場合、該当する出力様式の全てに反映できること。 |  |  |  |  | 20
|  | 60 | 必須 | 表示字数が多いものはフォントサイズ縮小などによる対応が可能であること。 |  |  |  |  | 20
|  | 61 | 必須 | 資料の添付機能を有すること。 |  |  |  |  | 20
|  | 62 | 必須 | 期間、基本的事項などの複数条件によりデータを抽出でき、結果表示できること。表示された結果はエクセル出力できること。 |  |  |  |  | 20
|  | 63 | 必須 | 検索されたデータからトレンドグラフ表示、ヒストグラム表示、円グラフ表示が可能であること。 |  |  |  |  | 20
|  | 64 | 必須 | よく使う抽出条件を保存できること。また登録した条件を編集、削除可能であること。 |  |  |  |  | 20
|  | 65 | 必須 | お問合せ対応と請求検査を紐づける機能を有すること。 |  |  |  |  | 20
|  | 66 | 必須 | 内容の修正、削除、印刷の機能を有すること。 |  |  |  |  | 20
|  | 67 | 必須 | お問合せデータに対して、期間やフリーワード等による検索機能を有すること。 |  |  |  |  | 20
| 11水質事故、異常水質対応機能 | 68 | 必須 | 河川水質事故情報、異常水質情報をデータベースに保存する機能を有すること。保存した河川水質事故情報、異常水質情報から、帳票の作成ができること。 |  |  |  |  | 20
|  | 69 | 必須 | 水質事故、異常水質対応に関する項目を打ち込める入力表を有し、各種報告書に反映できること。 |  |  |  |  | 20
|  | 70 | 必須 | 入出力に係る帳票様式はユーザによって任意に編集・登録でき、テンプレート化することにより繰り返し使用可能であること。登録された出力様式を選択し、帳票印刷やエクセル出力ができること。１つのデータが変更された場合、該当する出力様式の全てに反映できること。 |  |  |  |  | 20
|  | 71 | 必須 | 報告書の様式に応じて用紙サイズの設定が可能で、印刷ができること。 |  |  |  |  | 20
|  | 72 | 必須 | 表示字数が多いものはフォントサイズ縮小などによる対応が可能であること。 |  |  |  |  | 20
|  | 73 | 必須 | 資料の添付機能を有すること。 |  |  |  |  | 20
|  | 74 | 必須 | 期間、原因物質などの複数条件によりデータを抽出でき、結果表示できること。表示された結果はエクセル出力できること。 |  |  |  |  | 20
|  | 75 | 必須 | 検索されたデータからトレンドグラフ表示、ヒストグラム表示、円グラフ表示が可能であること。 |  |  |  |  | 20
|  | 76 | 必須 | よく使う抽出条件を保存できること。また登録した条件を編集、削除可能であること。 |  |  |  |  | 20
|  | 77 | 必須 | 内容の修正、削除、印刷の機能を有すること。 |  |  |  |  | 20
|  | 78 | 必須 | 登録情報に対して、期間やフリーワード等による検索機能を有すること。 |  |  |  |  | 20
1550